Анализ и разработка автономной солнечно-ветровой энергетической установки

Ледерер П.А., Кочубей Д.С., Волошин А.В.

(1) студент ИТА ЮФУ ИКТИБ,

г. Таганрог

(2) студент ИТА ЮФУ ИКТИБ,

г. Таганрог

(3) ассистент ИТА ЮФУ ИКТИБ,

г. Таганрог,

avoloshin@sfedu.ru

В данной статье проводится обзор подходов к созданию систем альтернативной энергетики, анализ существующих проблем в данной сфере и путей их устранения. Предлагаемые решения направленны на уменьшение стоимости потребительских энергетических систем и повышения количества вырабатываемой энергии. В результате исследования была смоделирована комбинированная энергетическая установка.

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сегодня в мире актуальна проблема перехода человечества на возобновляемые источники энергии. На данный момент существуют эффективные источники, такие как ГЭС, АЭС и ТЭС, но они требуют больших финансовых и временных затрат на строительство. К тому же ресурсы, требуемые для их работы, не являются возобновляемыми, и в процессе эксплуатации таких станций вырабатывается большое количество отходов, которые нельзя утилизировать или переработать без ущерба окружающей среде. В то же время многие отдалённые районы нашей страны не имеют стабильного доступа к электроэнергии и ресурсам для постройки масштабных сооружений, поэтому возникает потребность в компактных и эффективных источниках возобновляемой энергии для индивидуального использования. В таких условиях целесообразно использовать альтернативные источники энергии.

Россия имеет большой потенциал применения возобновляемой энергетики. По данным многочисленных исследований в данной области на обширных территориях страны существуют благоприятные природные условия для выработки солнечной и ветряной электроэнергии [1-3]. Под благоприятными понимаются: среднегодовая скорость ветра 4м/с и среднегодовая инсоляция 4кВтч/м2день. На картах, представленных на рисунках 1, 2, можно увидеть, что обширные территории удовлетворяют данным критериям. Особенно актуально применение альтернативных источников энергии в отдалённых районах, где стоимость электричества намного больше, чем в европейской части России [4].

Рисунок 1 – Карта среднегодовой скорости ветра

Рисунок 2 – Карта среднегодовой инсоляции

Большинство «потребительских» решений не позволяют вырабатывать электроэнергию при разных погодных условиях, например, ветровые станции с горизонтальной осью вращения создают высокий уровень звукового шума и являются громоздкими. С другой стороны, солнечные панели не позволяют вырабатывать электричество в ночное время суток. Так же на большей части территории России зимой падает уровень инсоляции, но растёт скорость ветра, а в летний период наоборот. Эти способы выработки электроэнергии можно объединить для возможной взаимной компенсации потерь и увеличения КПД. На сегодняшний день более 70% площади страны либо не имеют подачи электричества совсем, либо имеют с этим большие технические или экономические трудности. Проблемы с доступом к линиям электропередач имеют на данный момент 16 млн жителей России.

Основываясь на приведённых выше данных возникает идея создания автономной солнечно-ветровой энергетической установки, способной обеспечить электроэнергией оборудование телекоммуникационных компаний и GSM станций, частный сектор, дачные поселки и удаленные районы, лишенные доступа к линии электропередач, как основной или дополнительный источник питания.

Создана компьютерная модель комбинированной солнечно-ветровой установки, рисунок 3. Необходимо создать макет, провести испытания работоспособности и исследования эффективности, для проверки теории.

Рисунок 3 – Компьютерная модель солнечно-ветровой установки

Комбинированность комплекса должна заключаться в возможности работы одновременно двух составляющих: солнечной и ветровой. Создание такой энергоустановки позволит ей работать максимально эффективно, компенсируя проблемы раздельной эксплуатации систем.

Библиографический список

- Попель О.С. Перспективные ниши и технологии использования возобновляемых

источников энергии в России // Ползуновский вестник . 2012. №4.

- Муравлева Е.А. Оценка потенциала использования энергии солнечного излучения на

территории России // Вестник аграрной науки Дона. 2015. №1(29).

- Перспективы внедрения солнечных и ветряных электростанций в России // neftegaz.ru

URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/vozobnovlyaemye-istochniki-energii/545613-perspektivy-vnedreniya-solnechnykh-i-vetryanykh-elektrostantsiy-v-rossii/ (дата обращения: 22.09.2021).

- Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России / Попель О.С., Фрид С.Е.,

Коломиец Ю.Г., Кисилева С.В., Терехова Е.Н., М.: Московский физико-технический институт (государственный университет) (Долгопрудный), 2010.